### Объявление № 6 от29.08.2019 года

### о проведении закупа товаров на 2019 года,

### способом запроса ценовых предложений

согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729

Заказчик — КГП на ПХВ «Больница района Аккулы», с. Аккулы, ул. Амангельды, 84, объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений.

- Место поставки – с. Аккулы, ул. Амангельды, 84 ,Администрация(склад)

- Срок поставки - течении 30- календарных дней с момента ззаключение договора.

3)  Место предоставления (приема) документов – с. Аккулы, ул.Амангельды, 84, КГП на ПХВ «Больница района Аккулы» бухгалтерия.

4)  Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 12-00 часов, 04сентября 2019 года

5) Дата, время и место вскрытия конвертов:  15-00 часов, 04 сентября  2019 года, по адресу с.Аккулы, ул. Амангельды,84 ,бухгалтерия

Центрифуга СМ-6М с ротором 12х15мл пробирок(6М),стальные адаптеры по цене 454500,00-1 шт

Техническая спецификвция:

1.Скорость вращения ротора увеличена до 3500 об.мин

2.Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора,а также возможность задпния скорости вращения в об/мин или G.

3.Максимальный нагрев пробирок+5градусов от комнатной температуры.

4.Блокировка крышки во время работы.

5.Датчик дисбаланса.

6. Автоматическая разблокировка и приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.

7. Бесшумная работа.

8. Точная цифровая установка скорости вращения ротора.

9. Практически неограниченный режим непрерывной работы.

10.6 степеней торможения (new)

Ротор6М

Универсальный ротор на 12 адаптеров из нержавеющий стали.

Поминальный объем применяемых пробирок:12 мл

Поминальный размер применяемых пробирок (DxL)16,8х115мм,допускается использование 12 пробирок длиной до 135мм,объемом до 15 мл.

Макс. Скорость центрифугирования 3500об/мин.

Допускается к стерилизации в автоклаве при температуре до 134гр.С.

Гарантийный срок и техническая обследования в течении 1 года.

Строго соблюдать техническую спецификацию

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.